투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선 922공구 감리단
(경유)
제목	태양열 온수설비 검토보고사항 회신

1. 9호선3단계 922공구 태양열 온수설비관련 사항입니다.

2. 지감922-18-197호(2018.5.15.)와 관련하여 태양열 온수설비 설치관련 검토보고사항은 타당하다고 판단되므로 검토안에 따라 시공분을 삭제토록 하고, 공사비 증감에 대해서는 추후 정산조치하시기 바랍니다.

○ 승인사항

- 대상시설 : 기계설비분야 태양열 온수설비

- 승인내용 :

· 캐노피 구조물 변경에 따른 태양열 온수설비 삭제

· 향후 설계변경시 정산(감액)조치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	허웅		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	05/18 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-4729	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2210-1527	/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개