문서번호	시설보수과-4008
결재일자	2018.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	05/21 김용제
협조

정기점검보고서

(오목교서측지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05.

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 오목교서측지하차도 (목1동 409-74, 안양천길)

시설물개요	폭 : 21.5m, 연장 : 38m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
			시설운영6급			조정갑

○ 점검일시 : 2018.05.18(금)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
	헌치부 박락 및 철근노출			2018년 일상유지 보수조치		1-1

□ 현황사진 : 오목교서측지하차도 정기점검