문서번호	시설보수과-2656
결재일자	2018.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		윤승범	05/23 이성재
협조
	운영과장		최영효

여름철 대비 기전설비 특별점검 계획

2018. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

여름철 대비 기전설비 특별점검 계획

여름철 발생할 수 있는 사고의 예방과 비상상황시 최선의 장비 가동상태를 유지하기 위해 기전시설물의 예방적점검을 실시하고자 함

□  관련근거

□ 물재생센터 여름철 대비 기전설비 특별점검 실시

(물재생시설과-6454, 2018.5.11.)

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2018. 5. 28. (월) ~ 2018. 5. 29. (화)

□ 점검대상 : 피뢰설비, 유입 및 유출수문, 방류펌프, 공동구 배수펌프(전극봉등 센서) 등 기전설비

□ 점검방법 : 점검표를 참고하여 유지관리 업체와 합동점검

□ 점검부서(각 부서 전담시설물 점검)

- 운영과     : 유입동, 방류동, 지하공동구 등

- 시설보수과 : 전기실, 자양펌프장 등

□ 세부점검 내용

□ 낙뢰관련 : 피뢰시설 상태점검

□ 수문상태 : 유입 및 유출 수문 작동상태

□ 유입펌프동 : 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태

□ 방류펌프동 : 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 등

□ 지하공동구 : 집수정 배수펌프, 전극봉 작동점검

□ 점검 후 조치계획

□ 경미한 사항은 예비품 활용 자체보수

□ 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 예산활용 긴급 보수

□ 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 계획에 반영 조치.

붙임 : 여름철 대비 시설물 점검표 1부.  끝.