근무 일 지-2018

주무관	시설보수과장			결재
박정우	05/23 윤승범
협 조	주무관		최승룡
	주무관		차성민

대상인원

박정우외1, 실무관2, 기간제6명

수계구분

중랑수계, 청계수계

점검구역

정릉천,청수장라인, 우이천, 인수천, 당현천, 묵동천

금일작업

내    용

▣ 중랑수계

◔ 정릉천

▫- 우수토실협잡물제거 및 시설물안전점검

◔ 청수장라인

▫- 우수토실협잡물제거 및 시설물안전점검

▣ 청계수계

◔ 우이천

▫- 우수토실협잡물제거 및 시설물안전점검

◔ 인수천

▫- 우수토실협잡물제거 및 시설물안전점검

◔ 당현천

▫- 우수토실협잡물제거 및 시설물안전점검

◔ 묵동천

▫- 우수토실협잡물제거 및 시설물안전점검

차집관로정비현황

작업내용	전일누계	일일실적	누계	비고	전년정비실적
U형유형수로토사준설작업(m)	530	-	530		2,383
우수토실협작물제거(개소)	2,005	66	2,071		16,263
차집관로보수(m)	95	-	95		107
우수토실및맨홀주변보수(개소)	15	-	15		18
우수토실통수작업(개소)	32	-	32		60
맨홀 사전 안전점검(조치사항)	238(6)	-	238(6)		183(113개소

특기사항

2018년 05월 21일(월) 날씨 : 맑음