문서번호	설비부-6916
결재일자	2018.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
협조
	경리과장

『올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 및 여의교 확장 공사』

전기공사(2차수) 관급자재 구매계획 보고

2018. 5.

『올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 및 여의교 확장 공사』

전기공사(2차수) 관급자재 구매계획 보고

올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 및 여의교 확장 전기공사(2차수)의

관급자재 구매계획을 보고 드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사(2차)

○ 공사기간 : ’17.03.02. ~ ’18.11.29.(2차 ’18.02.01. ~ ’18.11.29.)

○ 도 급 비 : 353,459,380원(2차 240,103,380원)

○ 공사내용 : 가로등 신설 82본, 보도등 설치 264등, 기타전기공사 1식

○ 시 공 사 : 태승전력㈜ 대표자 김태민

○ 공 정 율 : 여의교 확장(전기 90%, 토목공사 준공기한, 2018.06.25.)

○ 감 리 사 : ㈜천일(책임건설사업관리기술자 박태선)

2		관련근거

○ 감리사 여의램프 제2018-159호 및 제2018-160호, 관급자재 발주 요청

○ 설비부-4038호(2018.03.27.), 전기공사 실정보고에 대한 검토 보고 등

3		보고내용

○ 2차 공사분 관급자재 구매(상세내역 붙임문서 참조)

품 명	규 격	단위	수량	금액(천원)	비고
가로등주부속자재	배너걸이, 베이스커버	개	21	2,226	여의교 9, 노들길 12
철제가로등주	3m,1등용(4),2등용(2)	본	6	2,540	샛강진입계단설치
보안등기구	보안등부착, LED 30W	개	8	2,080	샛강진입계단남단
보행등기구	가로등부착, LED 50W	개	1	526	샛강진입계단북단
분 전 반	8회로, 양방향	면	1	4,895	시설공단요청반영
보 도 등	경관조명, 280×95×56㎣	개	264	87,120	보도교 난간 조명
합 계				99,387

보도교 경관조명 규격(당초 230×230×97㎣ ⇨ 변경 280×95×56㎣)이 변경됨에 따른           1차 계약분(납품요구번호 12-17-1-87383-00, 수량 161개)은 계약 취소

○ 소요예산 : 99,896,850원(자재비 99,387,000원, 수수료 509,850)

○ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

관련 규정 : 조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3(계약체결의 요청 등) 제1항 제2호 등

구매 사유 : 당해 공사에 소요되는 관급자재는 시민의 안전하고 편안한 야간도로이용을

위해 제품의 안전성 및 신뢰성이 요구되므로 조달등록된 물품을 구매하고자 함

4		조치의견

○ 당해 전기공사(2차)에 소요되는 관급자재를 전문성을 갖춘 업체의 고품질 제품으로          최상의 품질시공이 되도록 하고자 하며

○ 상기 물품을 건설총괄부서에 조달계약 의뢰하여 당해 전기공사 시공에 만전을          기하고자 함.

붙임  1. 관급자재 구매 요청서 1부.

2. 관급자재(2차분) 내역서 1부.

3. 합의 각서 1부.  끝.