	동작소방서
수신	흑석3정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	소방용수시설 이설 변경대상 및 이설예정지 알림(흑석3재정비촉진구역)

1. 평소 소방업무에 협조하여 주신데 감사드리며, 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 흑석3구역 재정비사업으로 인한 구역내(신대방동 355-30번지 일원) 소방용수시설 이설      요청과 관련하여, 이설이 필요한 총 35개소(소화전 27개소, 비상소화장치 8개소)의 이설      예정지를 붙임과 같이 알려드리오니,

3. 수도법 제71조(원인자부담금) 및 시행령, 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징     수조례에 따라 원인자가 이설 등 제반 비용을 부담하여, 소방기본법 제10조 및 시행규     칙 제6조 등 소방용수시설의 설치기준을 준수하여 통보한 위치에 이설 바랍니다.

4. 또한, 비상소화장치함의 상태 및 적재비품 현황은 현재까지 이상없음을 확인하였고 더불어 존치     예정 소방용수시설 현황 8개소 중 도로확장 등으로 인한 위치변동 시 별도 추가통보 바라며,

5. 수도시설공사 및 도로굴착 등은 남부수도사업소 및 동작구청 도로관리과와 협의하여 진     행바라며, 설치된 소방용수시설은 우리서 검수결과 이상이 없어야 함을 알려드립니다.

※ 붙임 자료 용량제한으로 인한 담당자********************************** 메일 별도 송부

붙 임  1. 소화전 이설 변경대상 및 예정지 위치도 1부.

2. 비상소화장치함 이설예정지 1부.

3. 비상소화장치함 설치 동의서 1부.  끝.

	동작소방서장
★담당자	박인철		대응총괄팀장	김정수		재난관리과장	05/25 고재일
협조자
시행	재난관리과-3129	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19) 동작소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-842-1195	/전송		/	inchul1020@seoul.go.kr	/	부분공개(5)