＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	신규자재 사용 승인 알림

1. 시설관리과-4636(2018. 5. 30.)호와 관련입니다.

2. 수도용 제수밸브에 대한 신규자재 사용 승인내용을 아래와 같이 알려드리오니 자재코드를 등록하여 주시기 바랍니다.

가. 사용 승인 현황

제 품 명	구경(㎜)	생산업체	검토결과	승인의견
수도용 전동 버터플라이밸브(수평형)	200~1,800	㈜신정기공	승인	별도 의견 없음
수도용 전동 버터플라이밸브(수평형)	200~2,200	㈜신정기공	승인	별도 의견 없음
수도용 전동 스텐 게이트밸브(수직형)	80~800	㈜신정기공	승인	별도 의견 없음
수도용 수동 스텐 게이트밸브(수직형)	80~800	㈜신정기공	승인	별도 의견 없음
수도용 전동 덕타일 게이트밸브(수직형)	80~1,500	㈜신정기공	승인	별도 의견 없음
수도용 수동 덕타일 게이트밸브(수직형)	80~1,500	㈜신정기공	승인	별도 의견 없음

붙임 : 1. 신규자재 사용 승인 현황 1부.

2. 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	강정구		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	05/30 강신재
협조자
시행	시설관리과-4651	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02)3146-1535	/전송	02)3146-1529	/		/	부분공개(5)