위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	바이오가스 열병합발전사업 정산 결과 알림(2017~2018.4월)

1. 서남바이오에너지 공-제2018-004(2018.1.5.)호 및 2018-73(2018.5.11.)호와 관련입니다.

2. 서남바이오에너지에서 요청하신 분기별 조정액(2017~2018.1분기), 활성탄 추가(3회) 교체비 및 실록산 제거설비 설치비 반영에 대한 검토 결과를 아래와 같이 알려드리오니 정산 내용을 반영하여 2017년 운영실적을 보고하여 주시기 바라며,

3. 정산 내용에 이견이 있으신 경우 회신하여 주시고, 없으신 경우에는 정산 내용을 토대로 2017.12월~2018.5월 소화가스 사용료 포함하여 사용대금 청구하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 우리시에서 소화가스를 공급하지 않아 기준 소화가스량에 미달되는 경우를 제외하고는 향후 조정액은 불인정하며, 금번 실록산 제거 설비 비용 이후 설비 관련 비용은 미반영할 예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 정산 검토 결과

내용	서남바이오에너지 요청금액	최종정산금액	비고
분기별 조정액 반영	********	*******	************* ******************
활성탄 추가(3회) 교체비	*******	*******
실록산 제거설비 설치비	*******	*******
소화가스 사용료 (‘17.12월~18.4월)	********	********
합계	*******	******** ********

○ 준수사항

- 서남환경 : 소화가스 황화수소 농도 50ppm이하로 공급 등 소화가스 품질 향상에 노력

- 서남바이오에너지 : 발전기의 안정적 운영을 위한 노력

○ 제출자료(서남바이오에너지)

- 2017년도 운영실적 보고서

- 정산 내용을 반영한 소화가스 사용료(2017.12월~2018.5월) 청구서.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서남바이오에너지(주) 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	김태현		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/01 이인근
협조자
시행	물재생시설과-7302	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3835	/전송		/		/	부분공개(5)