	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[대림] 제7회 전국동시지방선거 관련 투표소 소방안전점검 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-9778(2018. 5.10.)호 『제7회 전국동시지방선거 관련 투 ‧ 개표소 소방        안전점검 계획 알림』

나. 대림119안전센터-2773(2018. 5.14.)호 『[대림] 제7회 전국동시지방선거 관련        투표소 소방안전점검 계획(변경)』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터의 제7회 전국동시지방선거 관련 투표소 소방안전점검 세부조사표를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2018. 5.14. ~ 5.29.

나. 대   상 : 31개소(사전투표소 5, 투표소 26)

다. 조사방법

〇 주간근무시 펌프차를 활용하여 각 팀별 소방특별조사요원 등 2명이 실시

라. 주요 확인사항

〇 투표소 설치 건물 소방시설 적정 설치 및 유지관리 여부

〇 투표소 전기 ․ 가스 ․ 건축 등 안전관리 상태

〇 관계자에 대한 소화기 ․ 옥내소화전 사용 등 초기 진화요령 교육

〇 화재발생 시 투표함 안전조치에 관한 사항

〇 기타 화기취급시설 등 안전관리 상태

마. 점검결과 : 양호(31개소) – 소방안전점검세부조사표 붙임 참조

붙임  1.소방안전점검세부조사표(1팀) 1부.

2.소방안전점검세부조사표(2팀) 1부.

3.소방안전점검세부조사표(3팀) 1부.  끝.

담당자	조병준		진압3팀장	임양배		센터장	06/01 이영숙
협조자
시행	대림119안전센터-3147	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212 대림119안전센터 (신길동)	/
전화		/전송	02-831-0119	/		/	부분공개(6)