정기점검보고서(북한천다리)

등록번호	시설보수과-4449
결재일자	2018.6.4.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
권순회		신동헌	06/04 이학구
협 조	주무관			최지락

시설물명	북한천다리	시설물 개 요	B=25m, L=40m	법정구분	법정외	준공년도 1998년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		권 순 회
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘18. 6. 1(금)

∘ 점검구간 : 교량 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
		특이사항 없음

∘ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	A1	점검 사다리 설치필요 (시건장치 포함)	-	-	‘18 일상유지보수 공사예정	-	2018-0601-1
	하부	우기시 대피 경고표지판 설치필요	-	-	‘18 일상유지보수 공사예정	-	2018-0601-2

시설물점검표

○ 시설물명 : 북한천다리

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	점검사다리 및 우기시 대피 안전경고표시판 설치필요
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2018. 6. 1.

점 검 자 : 직급)시설6급    성명  권순회 (인)

직급)기계6급    성명  마순원 (인)

사진대지

지적사항	진입 점검사다리 설치필요	사진번호	2018-0601-01

지적사항	안전 경고표지판 설치필요 (우기시 대피관련 표지판)	사진번호	2018-0601-02