결재	주무관	팀장		간호과장		간호부장
	박은정	김정옥		代박금옥		06/04 강영자
협 조	최규주

<31병동 QI>

침상보호매트 개선활동관련

타병원 벤치마킹 결과보고

○ 일  시 : 2018.04.20.(금) 11:00~15:00

○ 조사자 : 담당자 박은정 외 2명

○ 대상병원 : *************************

○ 내  용

- 침상보호매트 종류 및 적용사례 조사

- 각 병원별 장․단점 및 QI활동에 적용 가능 여부 분석

○ 조사결과 및 향후 계획

▪ *********

장점	· 고무포로 제작하여 닦아 사용하므로 세탁비용이 들지 않는다 · 침상매트리스에 벨크로로 고정이 가능하다 · 두께가 두꺼워 환자 신체 보호 면에서 우수하다 · 고무포를 지퍼로 채우는 방식으로 고무포 손상이나 오염시 교체가 쉽다.
단점	· 이동시 무겁다 · 소독제로 닦아 사용 시 지퍼 공간 등 틈새까지 닦기 힘들다 · 피부가 예민한 소아의 경우 고무포가 직접 피부에 닿으므로 피부트러블이 생길 수 있다
관련사진
	< 적용사진 >	< 적용사진 >	< 보관사진 >

▪ ******

장점	· 천커버로 세탁이 가능하여 위생적이다 · 침상난간까지 덮어 미관상 깔끔하다 · 면커버가 피부에 닿으므로 피부손상가능성이 적다
단점	· 세탁비용이 든다 · 두께가 얇아 환자 신체 보호기능 면에서 효과가 떨어진다 · 덮개 씌우는 면의 난간 사이가 넓은 침대의 경우 적용하기 힘들다. (우리병원의 경우 난간사이가 넓어 가운데 공간에 대한 대안 필요)
관련사진
	< 적용사진 >	< 적용사진 >	<우리병원 침상난간사이 비교>

▪ 향후계획

- QI추진팀 월별 회의 시 결과보고 및 향후 개선활동에 반영