문서번호	공원운영과-7085
결재일자	2018.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
한훈수	장길아	배남현	06/05 오진완
협 조

-서서울호수공원 -

정화조 공기공급장치 설치계획

2018. 6.

서부공원녹지사업소

[서서울호수공원]

-서서울호수공원 -

정화조 공기공급장치 설치계획

방문자센터 정화조에 공기공급장치(악취저감장치)를 설치하여 공원 이용객에게 안전하고 쾌적한 환경을 제공하여 만족도를 향상시키고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

▢ 추진근거 : 하수도법 제 34조 및 동법 시행령 제 24조[개정‘16.9.13.]

	<개인하수처리시설의 설치기준(제24조제3항>
1일 처리대상인원 2백명 이상인 정화조의 경우에는 배수설비에 공기공급장치 등 물에 녹아있는 악취물질을 제거하는 시설을 추가로 설치하여야 한다. ※ 설치기한 : (기존시설) 2018년 9월 13일 까지(법개정 후 2년이내)

Ⅱ		현 황

▢ 정화조 현황

구 분	설치연도	정화조 위치	1일처리용량	적용대상
정문 화장실	2013	정문화장실 후면	150명	-
방문자센터 화장실	2009	방문자센터 지하	1,500명	공기공급장치 설치

Ⅲ		추진 계획

▢ 추진기간 : 2018. 6. 11. ~ 2018. 6. 15.

▢ 설치장소 : 방문자센터 정화조

▢ 설치내용 : 정화조 내 악취저감장치(공기공급장치) 설치

▢ 추진방법 : 개인하수처리시설 전문업체 의뢰

○ 정화조 공기공급장치 설치 및 설계시공 업체 중 저가 제출 업체에서 시행

○ 지출방법 : 설치 시행 후 채주 청구에 의거 결제 계좌에 입금 조치

Ⅳ		소요예산 및 예산과목

▢ 소요예산 : 금2,000천원

▢ 예산과목 : 서부공원녹지사업소공원운영과, 세계적인환경・생태테마공원육성, 산하공원운영, 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 시설비(100-401-01)

붙임 : 1. 정화조 공기공급장치 설치 안내 공문서. 1부

2. 정화조 공기공급장치 설치 의무화 안내문. 1부

3. 하도수법 시행령 제24조 제3항 별표1의5. 1부. 끝.