문서번호	총무과-6226
결재일자	2014.5.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
정상호		안창수	05/15 이대현
협 조
	주무관			강동규
	주무관			이인호
	주무관			이순호

소방종합훈련 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

상수도사업본부

(경영관리부)

소방훈련 결과 보고

□ 개 요

○ 훈련일시 : 2014. 5. 13(화) 14:00 ~ 14:30

○ 참 석 자 : 251명( 본부 직원 244명 , 소방서 직원 7명)

○ 지원차량 : 소방차 1대, 구급차 1대

○ 훈련방법 : 시나리오에 의한 전직원 소화훈련, 대피훈련 및 구급훈련 과 소방서 소화시범 및 소화기사용법, 심폐 소생술 교육 등

□ 훈련내용

○ 경보전파훈련

- 화재신고 및 상황보고

○ 소화훈련

- 1차소화훈련 : 최초발견자 소화기로 진화 훈련

- 2차 소화훈련 : 자위소방대 진압반 소화기 진화 훈련

- 3차 소화훈련 : 옥내소화전이용한 진화훈련

○ 피난훈련

- 각층별 지정된 피난동선에 따라 질서있고 안전한장소로 대피

- 대피장소 : 피난계획에 의거 정문 앞 광장으로 대피

○ 구급훈련

- 부상자 발생에 따라 환자를 신속하게 후송하는 훈련

○ 응급복구훈련

- 불씨에 의한 재 발화 방지 및 통행로 정리

- 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 훈련

○ 소화기 사용법 및 심폐소생술 교육

- 소방서 팀장의 소화기 사용법 고육과 구급대원의 심폐소생술 시범 교육

□ 훈련결과

○ 평 가

- 초기대응 : 경보전파등(양호)

- 대피상황 : 대피경로의 효율성 및 질서유지(양호)

- 기   타 : 직원들의 훈련참여(보통)

○ 문제점

- 화재경보 발생시 소화기 등을 들고 초기화재 진압에 참여하거나 신속히 지정된 장소로 대피하여야 함에도 각 사무실에 비치되어 있는 소화기 등을 그대로 두고 대피만 하였으며 일부직원은 대피도 하지 않고 하던 일만 계속하고 있었음

○ 개선사항

- 전직원에게 소화기 및 소화전 위치 공지하여 숙지토록 함.

- 화재 발생시 소화기를 소지하고 초기진압에 참여할 수 있도록 훈련 실시

- 화재확산을 방지하는 방화문을 작동상태 확인 필요함.

< 훈련사진 >

첨부 : 1. 소방훈련시나리오 1부.

2. 소방훈련 평가표 1부.  끝