투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동송파지사장(배전운영부)
(경유)
제목	별내선 1공구 건설공사 지장이설 관련 검증회의 결과 반영요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원 하오며 평소 우리시의 시정 발전에 적극 협조하여 주심에 감사드림니다.

2. 도시철도사업부-4908호(2018.5.24.)와 관련한 별내선 1공구 건설공사의 지장이설비 검증회의 결과에 대하여 아래와 같이 반영 요청하오니 적극 검토하여 주시고 결과를 2018.6.18.(월)까지 송부하여 주시기 바랍니다.

가. 자문결과

- 이설공사비 산출시 적용된 중기요율 재산정 및 고재처리비 정산 반영 및 설계서와 도면의 불일치 부분 수정 필요

- 자재단가는 적정하게 적용 되었으나 감리비 적용시(외주감리비, 자체감리비) 전체 공사비를 산출 후 비율별로 적용하는 것이 타당

- 복잡한 이면도로의 시공이 어려울 것으로 판단되며 경제성과 시공성을 고려하여 현장 매달기가 가능한 구간으로 재검토 필요(이설비 재산정)

나. 세부 요청내용(붙임1 참조)

- 공사비 내역검토 : 산출내역 수정 재산정

- 자재단가 적용   : 기존자재 재활용 및 고재처리 반영

- 이면도로 가이설 : 매달기 이설 변경 요청(이설구간 최적화)

- 설계자료 불일치 : 내역 수정 반영

- 포장복구비 산출 : 지하철 공사구간내(시공사), 공사구간외(관리청) 분리 반영

붙임 : 1) 별내선 1공구 지장물이설 검증결과 세부 요청내용 1부

2) 자문의견서 각 1부

3) 굴착공사구간 관로보호 예시도(별도송부) 1부

4) 지장물 현황 각 1부(별도송부) . 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	신익현		신교통1과장	위성환		도시철도사업부장	06/07 박동룡
협조자	주무관	왕태현
시행	도시철도사업부-5445	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩(9층)	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7189	/전송	02-772-7305	/	caram00@seoul.go.kr	/	부분공개(5)