- 제7회 전국동시지방선거 -

투표소 점검표

○ 점검대상 : 서울시   광진구       동

투표소명

○ 점 검 일 :  2018년  6월  12일

○ 점 검 자

소 속	직 급	성 명	서명 또는 인

※ 점검표는 각 투표소별로 작성

□ 점검사항

항 목	점 검 내 용	점검결과
공 통	○ 사전점검계획 수립 및 안전관리 점검 ○ 유관기관 등 비상연락체계 구축 ○ 투표관리관, 투표사무원, 투표안내요원 등 투표관리 인력 확보(배치)･교육 여부 ○ 투표소 장소 등 설치 적정 여부 ○ 투표소 내·외 선거에 영향을 줄 수 있는 각종 게시물 제거 ○ 선거인이 일시에 집중될 경우 분산 계획 ○ 장애인 등의 투표편의 시설 설치 ※ 투표소는 1층 설치가 원칙, 부득이한 경우 승강기 등 장애인 편의시설 구비 또는 임시경사로 등 설치 여부
경비계획 분야	【투표소 경비】 ○ 투표소 질서유지 경찰요원 확보(배치) ○ 투표소 매시간 112 연계순찰(계획) 【투표함 호송 계획의 적정성】 ○ 투표함 회송시 노선별 무장경찰 2명 배치(확보)
소방·안전 분야	○ 투표소 주변 화재, 폭발물 등 위험물질 유무 ○ 투표소내 금연표찰 부착, 소화기 등 비치 여부
전기 분야	○ 전기시설 등 안전 및 이상 유무 ○ 정전시 최소 조도 확보(비상등 설치) 여부 ○ 개표소 비상전원(UPS, 비상발전기) 구성 상태 및 정상가동 여부 ○ 비상발전기 외관 상태, 기름 누유 여부, 배터리 충전상태 점검 ○ 개표소 전원구성 유무 - 옥내조명 : 전원 2중화(상시 1,2전원 + 비상발전기) - 개표집계용 컴퓨터 및 계수기 UPS 설치･연결 - 비상발전기 및 자동전환 비상등 설치

□ 세부 점검사항

구 분	점 검 사 항	점검결과
		O	X
게 시 물 부 착	· 투표소 표찰 게시
	· 투표 진행도 등 게시문 게시
진행표시	· 투표진행 순서에 따라 화살표 표시 부착 (본인확인 ⇨ 1차 투표용지 교부 ⇨ 기표 ⇨ 투표함 2차 투표용지 교부 ⇨ 기표 ⇨ 투표함 ⇨ 출구)
투표진행 부서배치	· 선거인명부 대조석 : 표찰 표시
	· 투표용지 교부석 (2개) : 표찰 표시
	· 참관인 좌석 (4개이상) : 표찰 표시
	· 투표진행기록석 마련
기 표 소	· 기표용구 부착여부
	· 기표소 뒷면에 창문은 없는지
	· 기표소 내부에 어떠한 표시도 하지 않았는지
	· 기표막 훼손 여부

□ 점검 사진