위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서대문구청장(도시재정비과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 검토의견 회신(남가좌동 382-9호외 1필지)

1. 서대문구 도시재정비과-5571(2018.06.12.)호와 관련입니다.

2.「서대문구 남가좌동 382-9호외 1필지」 사용승인 신청에 대한 검토 의견을 아래와 같이 보내드리니 업무에 참조하여 주시기 바라며, 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

【 검토의견 】

▶『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』제8조에 의거  ① 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성 보관하고,

② 빗물관리시설(투수블럭)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저히 기할 것.

붙  임 1. 빗물관리시설 설치확인서 1부

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	박형수		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	06/15 안대희
협조자
시행	물순환정책과-10671	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)