자문 검토 의견서

○ 위례 제1지하차도 방음터널 공사

안 건	검 토 의 견
위례 제1지하차도 방음터널 공사	1. 지하차도 방음벽 설치구간의 평균통행속도와 소음(db)측정 내역을 제시 2. 공사단계(1-1~6-1) 내역 중 A-A'와 B-B'구간의 공사방법 및 도로구조가 동일한데 점용공간이 차이나는 이유 (A-A'구간의 자전거통행로 미확보 사유) 3. 공사시간이 10;00~16:00 주간공사로 진행되는바 교통량 많지 않은 점을 감안 공사시간을 늘려 총 공사기간을 단축하는 방안을 검토

2018. 06. 15