건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D33-5블럭 건축계획

▣ 협의의견

<교통분야>

○ 지하1,2층의 장애인주차면에 전면주차 후 장애인 휠체어가 ELEV로 이동        하는 충분한 통로가 확보 될 수 있도록 검토하기 바랍니다.

○ 본 사업지 진출입구의 전면도로에서 차량 진출입 동선체계를 제시하되, 전면        도로의 차로운영계획을 포함하여 제시하기 바랍니다.

<조경분야>

○ 1층에 계획된 대나무는 법적 기준에서 언급하는 상록교목에 해당하지 않으므로         다년생 목질의 곧은 줄기가 있는 상록교목으로 법적기준을 충족시키기 바랍니다

○ 주출입구 인접한 양측 녹지는 비상시 대피하는데 방해되지 않도록 식재시          비상 동선을 고려하여 계획하기 바랍니다.

○ 필로티 하부 조건에 생육 가능한 수목과 위치가 타당한지 검토하기 바랍니다.

○ P34쪽에서 조경개요에 자연지반 면적 및 교목 법적수량 오기 수정하기 바랍니다.

○ 각 조경공간은 편리한 유지관리를 위해 관수시설을 계획하기 바랍니다.

<건축분야>

○ 건축설계가 매우 우수하며 그 밖의 설비와 구조도 잘 뒷받침 되었으므로 원안           대로 진행하되 시공감리시 디자인 감리도 반드시 병행하여 주시기 바랍니다.