길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10991

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	06/19 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	6/12(화)	6/13(수)	6/14(목)	6/15(금)	6/16(토)	6/17(일)	6/18(월)	계
2017년	100,416	100,485	99,630	101,969	103,619	104,325	107,775	718,219
2018년	99,445	103,033	98,863	102,902	103,874	105,606	105,439	719,162
증 ․ 감	-971	2,548	-767	933	255	1,281	-2,336	943

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.5.~6.11.)	금주 공급량(㎥) (6.12.~6.18.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
722,074	719,162	-2,912	-0.40

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~6.18.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~6.18.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
15,756,786	16,584,456	827,670	5.25

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.