위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시 광암아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	계약심사 서류 보완 요청-광암아리수 정수지 내부 방수방식공사(#1,#6)

1. 정수시설과-4988(‘18.6.18)호와 관련입니다.

2. 위 호로 계약심사 요청한『광암정수장 정수지 내부 방수방식공사(#1,#6)』에 대하여 검토 결과 다음과 같은 보완 사항이 있어 통보하오니 ’18.6.25.(월)까지 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항

1) 산업안전보건관리비 재 산출: ’18년 원가계산 제비율 적용기준에 맞게 산출

2) 내역서에 링크된 공종만 남기고 삭제 후 제출: 일위대가, 자재 등

3) 단가산출서 수식링크 후 제출

4) 특별시방서 보완

- 제트스프레이 도막 : JSBC, NEO-B, 스크루롤 등 산출 근거 및 시방서 누락

5) PE시트 라이닝 시공 상세도면 및 특별시방서 제출(일위대가 산출근거 표기 포함).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조성도		토목심사2팀장 직무대리	김경근		계약심사과장	06/19 안호
협조자
시행	계약심사과-10477	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개