전기자동차 충전기(    )월 정기 점검표

□ 점검대상(관리번호:                )

○ 위치 :               , 충전방식(급속, 완속), 설치년도 :

□ 점검항목

점검항목	점검결과(주 1회 이상, 월 4회 이상)
	/	/	/	/	/
❶ 충전기 및 분전함 외함 발청, 누수 여부
❷ 충전기 커넥터 균열, 파손, 오염 여부
❸ 변압기 외함 발청, 오일 누유 여부
❹ 충전부 과열에 의한 변색 여부
❺ 충전소 청소, 볼라드, 스토퍼 등 고정 볼트 조임 상태
❻ 보호잠금장치 정상동작 여부
❼ 충전기 및 분전함 내부 차단기 정상 동작 여부
❽ 분전함 결선 상태 및 케이블 상태
❾ 전기자동차를 이용하여 충전기 작동 여부
❿ 충전 속도 등 충전기 이상 여부
현장 시정 이외로 조치가 필요한 사항 (구체적 작성)

※ 표기범례 : ○ 적합,  △ 수리필요,  × 교환필요

점검자 : 소속         직        성명

확인자 : 소속         직        성명