＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지(06월21일)

2018년 06월 21일 목요일 주간 D조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프.장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○무악배수지 항청소 완료-담수중 ○성북2 고구배수지 통신오류 - 제어실에서 배수지간 광통신 차단기트립 LG U+ 직원 현장 확인후 수리완료(10:00~11:20) ○보광통합(가) 전력수요관리(자체); 13:00~17:00, 1대가동 ○낙산(가) 방수 및 리모델링 작업
근 무 자		D조: 김영태, 김수만, 김화영, 시간선택제 최규완

★주무관	김영태		기전팀장	김충완		시설관리과장	06/21 허준행
협조자	주무관	김용호		주무관	배재민		주무관	신인철
주무관	진관용		주무관	황영배
시행	시설관리과-17743	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2184	/전송	02-3146-3739	/	kytnet@seoul.go.kr	/	대시민공개