	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(***외1인건물)

분류기호 예방과 - 2018.6.21.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (***외1인건물***********
1. 민원접수 3493,3494호(2018.6.21.)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구******************			관 계 인		*** 외 1인 건물
허가동의일	2017.7.3.		착공신고년월일		2017.10.18
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상8층 , 연면적 906.11㎡
주요용도	업무시설	소방시설시공업자		㈜주한이엔씨
설 치 소방시설	소화기구,CO2호스릴,자동화재탐지및시각경보기,가스누설경보기,유도등,피난기구(완강기) 연결송수관
소방공사 감리업자	해밀이엔지 : *** (기계/전기-고급)
3. 확인결과 위 건은 *** 외 1인 건물로서 지하1층/지상8층 연면적 906.11㎡ 신축에 따른 소방시설 공사건으로 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로 한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치 되었기에 소방시 설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부 하고자 합니다. 끝.

담당자	박성철		예방팀장	代현동욱		예방과장	06/21 강경철
협조자
시행	예방과-12971	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2679-0120	/전송	02-2637-3119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)