투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	시설과장
(경유)
제목	산업안전보건법 위반 고발 관련하여 동물사 시설 정비 요청

1. 산재예방지도과-1357(2018.2.7.)호와 관련입니다.

2. 산업안전보건법 위반에 따른 고발과 관련 안전관리업체에 의뢰하여 동물사 조치사항을 확인하였고, 이에 따라 시설과에 협조를 요청합니다.

가. 동 물 사 : 대동물관 등 7개 동물사

나. 점검내용

- 분전판 이름표 미부착 및 전선마감 미흡

- 소화기 직선거리 20m 배치 필요

- 물 사용하는 곳 콘센트 방수포 미설치

- 전선노출 및 화기사용

다. 요청사항 : 위 내용을 검토하여 조치해주시기 바랍니다.

붙임  1. 사진 2부.  끝.

	동물복지2과장
주무관	안광건		주무관	이재황		동물복지2과장	06/21 송부용
협조자
시행	동물복지2과-2345	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개