부서 : 재활의학과 전기온열치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1913282	극초단파치료기	ME-8150	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1856135	간섭파치료기 (ICT)	EF-150		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1856136	간섭파치료기 (ICT)	EF-150		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1926113	견인치료기	WINTRAC		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1856133	전기자극치료기 (EST)	GD-761		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068682	간섭파치료기 (ICT)	DUO-500		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068683	간섭파치료기 (ICT)	DUO-500		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068678	한냉치료기	CRAIS		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920685	초음파치료기 (U/S)	Therasonic 6		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1729605	간섭파치료기 (ICT)	Endostim		○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항		예시) 2017년 9월 6일 배터리 방전 으로 응급 수리, 향후 수리의 요구서 작성 수리 완료 9월 14일 15병동으로 이관, 15병동 의료기기매뉴얼로 의료기기운용담당관 교육완료
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 전기온열치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1693415	간섭파치료기 (ICT)	STI-500	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1693416	간섭파치료기 (ICT)	STI-500		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1856134	경피신경자극치료기(TENS)	HL-Ⅲ		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1856141	초음파치료기 (U/S)	ACCUSONIC		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883651	투타매트	SPOUT-3000		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883653	투타매트	SPOUT-3000		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883652	투타매트	SPOUT-3000		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883654	투타매트	SPOUT-3000		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1913306	초욕치료기	NP-70		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068712	적외선치료기	IR-880		○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항		예시) 2017년 9월 6일 배터리 방전 으로 응급 수리, 향후 수리의 요구서 작성 수리 완료 9월 14일 15병동으로 이관, 15병동 의료기기매뉴얼로 의료기기운용담당관 교육완료
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 전기온열치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1068714	적외선치료기	IR-880	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883644	적외선치료기	IR-300		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883644	적외선치료기	IR-300		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883646	적외선치료기	IR-300		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항		예시) 2017년 9월 6일 배터리 방전 으로 응급 수리, 향후 수리의 요구서 작성 수리 완료 9월 14일 15병동으로 이관, 15병동 의료기기매뉴얼로 의료기기운용담당관 교육완료
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 운동치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1856132	Balance Trainer	E-GURT BANANCE	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920576	트레드밀	DH-9017		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920575	보행훈련기(Rifton)	K501(Medium)		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068003	등속성상지운동기	OKE		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1067993	등속성하지운동기	RCT		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1067079	전동기립훈련기 (TTS)	STABILIS		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1885915	롤링마사지기 (사지)	리파 액티브		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1885916	롤링마사지기 (얼굴)	리파 액티브		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068644	THERA-VITAL UB	Thera-vital		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068640	THERA-VITAL LB	Thera-vital		○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항		-보행훈련기 상판 손잡이 쿠션 수리 (5월21일)
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 운동치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1900510	보행훈련기(Rifton)	K501(Medium)	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068371	CPM	FISTOTEKE 200T		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1067031	보바스테이블	PAMB-770		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1887363	기능적전기자극 치료기(FES)	FES-1000 (4채널)		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068899	기능적전기자극 치료기(FES)	PYHSIO4		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068252	기능적전기자극 치료기(FES)	NM3		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068251	기능적전기자극 치료기(FES)	NM3		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068035	보바스테이블	Bobath-2 Advanced		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1262329	보바스테이블	Bobath-2 Advanced		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1883643	CPM	Neuro-X(LE)		○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항		20일 수리 완료(보바스테이블 PAMB- 770)
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 운동치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	트레드밀	HEALTH STREAM	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1630279	보바스테이블	Bobath-2 Advanced		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1906214	전동기립훈련기 (TTS)	TT-800S		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1067905	도르레운동기 (PULLY)	SPR-4010		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068015	트레드밀	EASY WALK		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920573	전동기립훈련기 (TTS)	AP2011-1		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068043	Standing Frame	C4512E		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068707	Super Dynamic (코끼리)	S-300		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1067422	평행봉	3000×900× 1180mm		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068590	평행봉	3000×900× 1180mm		○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 작업치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1920684	E-link	AP5363	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920684	E-link	AP5363		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1900505	연하장애치료기	NCP101		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1672601	전산화신경인지검사 프로그램	CNT40		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920315	연하장애치료기	AP2116		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920316	연하장애치료기	AP2116		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068607	높낮이조절작업테이블	AP5253		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068607	높낮이조절작업테이블	AP5253		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920572	보바스테이블	AP2010-04		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068914	MFT	CA474-2		○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 운동치료실 일반의료기기 안전점검표 (6월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1068665	REHAB ABDOMEN/BACK	HUR 5310	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068677	REHAB ADDC/ABDUC	HUR 5520		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068672	REHAB PUSHUP/PULLDOWN	HUR 5120		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068656	THERA-VITAL UB	Thera-vital		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068709	THERA-VITAL LB	Thera-vital		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1920676	Super Dynamic (코끼리)	S-500		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068708	Super Dynamic (코끼리)	S-300		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1068004	등속성상지운동기	OKE		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1067993	등속성하지운동기	RCT		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등

부서 : 재활의학과 동관 호흡재활실 일반의료기기 안전점검표(5월)
일련번호	장비명	모델명	날 짜 점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1068003	등속성상지운동기	OKE	외관 및 고정상태 점검 조작판넬 및 표시부 정상작동 점검 전원 작동 및 충전상태 확인 케이블 점검 error message 확인	○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
1067993	등속성하지운동기	RCT		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	간섭파치료기	신진전자 SJ007		○			○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
참조사항
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요 기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등