설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성북구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성

○ 사  업  비 : 150,000천원(설계비 14,151, 공사비 135,849)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

심  의  내  용

□ 옥상녹화 추진지침에 의거 녹지율 80% 이상 확보를 위한 기준면적을 바닥방수면적으로 조정 및 조성계획 재수립

□ 입면요소 부여를 위해 반영한 트랠리스 제외

(필요시 실외기 차폐휀스를 활용한 입면녹화로 대체)

□ 단순한 공간구획을 위해 기둥만 반영한 야외교실 제외

□ 건물에서 옥상으로 진입데크는 높이를 낮게 조정하거나 경계부에 트렌치를 설치하여 집중호우시 건물로 빗물 유입을 예방할 수 있도록 조치

□ 최근 시간당 호우량이 많은 점을 고려, 물빠짐 지연으로 인한 녹지대 침수피해 등이 없도록 배수판, 드레인 등 기반계획 반영

□ 꽃가루 날림 등으로 알러지를 일으킬 수 있는 수종 제외

□ 공간 계획상 테마(나비원, 방화원)에 적합한 수종 추가 반영

□ 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영할 것.(“지정색” 표기 지양)

□ 사용되는 하드우드의 종류(예. 말라스, 멀바우 등)를 설계도서에 기재

□ 도시녹화 시행지 안내판 등 안내시설은 디자인, 규격 및 색채 등의 사항은 2018년 주요업무 추진지침을 준수하여 설치

- 색    상 : DIC 2560, DIC 310/올림픽(기타 색상 : 공원색 활용)

- 목재가공, 컬러 및 문안 등은 사전검수 후 제작

□ 수목표찰은 소재 및 단가면에서 지속가능하고 평준화된 제품으로 반영

□ 조성후 체계적인 사후관리가 가능하도록 서울시와 연계한 교육청 시민정원사 지원사항을 학교에 안내 조치

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결