문서번호	시설과-4129
결재일자	2018.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
전문관	시설과장	관리부장	서울대공원장
서동민	오임석	심상원	07/03 송천헌
협 조
	조경과장			代강금완
	주무관			代전성완
	주무관			조대복
	주무관			代김용주
	주무관			한상길

우기대비 안전취약시설 안전점검 결과보고

2018. 7.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

우기대비 안전취약시설 안전점검 결과보고

우기를 대비하여 공원내 각종 기반시설과 공사장, 사면시설, 하수시설물 등 수해취약지역에 대한 분야별 일제점검을 실시하고 결과를 보고드림

※ 6월 안전점검의날 행사와 병행 실시

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간 :  2018. 5. 21 ~ 6. 22

□ 점검시설 : 서울대공원 관리 시설물, 민자(위탁)시설물, 공사장

○ 대공원 관리시설물 : 토목, 건축, 기계, 전기, 조경시설 중 취약우려 시설

○ 민자(위탁)시설 : 서울랜드, 기린나라, 코끼리열차, 동일삭도, 주차장, 캠프장

○ 공사장 : 제3아프리카관 환경개선공사 등 5개 공사장

□ 점검방법

○ 공원관리시설 : 안전점검표에 의한 분야별 점검반 구성 점검

구 분	전기, 소방	기계, 가스	건축	토목	녹지	유지관리
조 장	전기팀장	기계팀장	건축팀장	시설안전팀장	자연생태팀장	시설물관리(사용)팀장
조 원	전성완,허용석	백강석,이재균	이강호,정원호	손영민,서동민	장숙희	시설관리(사용)자
점검분야	전기, 소방, 해당공사현장	기계, 가스, 해당공사현장	건축시설, 해당공사현장	토목시설, 해당공사현장	사면․사방시설, 해당공사현장	사무실, 창고, 동물사 등

○ 민자(위탁)시설 및 공사장 : 민자(위탁)업체 및 공사장 자체계획에 의한 점검

□ 주요점검사항

○ 기반시설분야 : 주요 구조부의 안전상태 및 손상 여부, 안전관리상태 등

○ 유지관리분야 : 부서관리시설(사무실, 동물사, 창고, 매점 등) 안전관리 및 청소상태 등

○ 민자(위탁)시설 : 관람시설 위험요소 및 판매시설 주변 안전위해 요인 등

○ 공사장 : 주변침하, 위험물 방치, 토사붕괴, 통행불편 및 안전관리 준수여부 등

Ⅱ		점 검 결 과

□ 점검내용 및 조치현황 : 총 69건 적출 69건 정비 완료

내 용		계	토목	건축	기계,가스	전기,소방	녹지	민자시설	공사장
계	적출	69	22	15	4	10	3	7	8
	정비	69	22	15	4	10	3	7	8
	미정비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 정비사진

대동물관 앞 배수로 준설		동물변원 옥상 배수설비 통수작업
수방 자재창고 모래주머니 보강		호주관 초소 스틸그레이팅 파손 보수

Ⅲ		행정사항

□ 안전점검결과 서울시 시설안전과 보고양식에 의거 작성 제출

붙임 : 1. 분야별 안전점검 세부내역 1부.

2. 우기대비 시설물 안전점검 결과보고(서울시 양식) 1부.  끝.