계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 기계설비공사

□ 공사개요

위 치	서울특별시 구로구 가산동 319-7번지 일대
개 요	○ 기계설비공사 - 지하차도 기계설비, 집수정 기계설비, 승강설비 공사 등
기 간	2018. 4. ~ 2020. 12.

□ 심사결과 – 관급자재 심사 제외

○ 설계금액  :  720,484천원

○ 심사금액  :  694,700천원

○ 절 감 액  :     25,784천원

○ 절 감 률  :        3.58%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 버터플라이밸브(D300, 기어식) 등 19종

- 버터플라이밸브(D300, 기어식): 961천원 → 616천원, 감 345천원/개

- STS용접봉(D3.2, T-308): 0원 → 10,990원, 미계상된 재료비 반영

○ 일위대가 조정: STS관 슬리브(D300) 등 15종

- STS관 슬리브(D300)/개소: 누락된 설치비 계상, 증 26,344원/개소

- 트러스 설치(양중)/대: 견적 가격 → 서울형품셈 적용

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음