투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	2018년 한강공원 야외수영장 및 물놀이장 수질검사 협조 요청

2018년 한강공원 야외수영장 및 물놀이장 운영과 관련하여 수조별 종합수질검사를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 야외수영장 및 물놀이장 운영

가. 시설현황

- 야외수영장(5): 광나루, 잠실, 잠원, 뚝섬, 여의도

- 물놀이장(2): 난지, 양화

나. 운영기간: 2018. 6.29(금) ~ 8.26(일) ※ 토·일, 공휴일 포함

다. 운영시간: 09:00 ~ 19:00

2. 수질검사 의뢰 내용

가. 채수일시 및 대상

- 2018. 7. 4.(수): 야외수영장(4) - 광나루, 잠실, 잠원, 뚝섬

※ 여의도 및 물놀이장 2개소는 운영자가 선정되지 않아 2018. 7. 11. 검사 의뢰 예정

나. 검사항목: 수영장 수질기준 6개 항목 중 4개 항목

- 4개 항목: 수소이온농도, 탁도, 과망간산칼륨 소비량, 대장균군

※ 유리잔류염소는 운반 중 결과치의 변동폭이 크므로 현장 검사하고, 중금속(비소, 수은, 알루미늄)은 보건환경연구원과 협의하여 운영기간 중 1회 검사 실시

다. 검사방법: 수영장 수조별 용수를 무균 채수병으로 채수하여 검사 의뢰

라. 결과통보: 한강사업본부 공원기획과(담당 공무원 김범용. ☎3780-0679).  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	곽영만		공원기획과장	07/04 우진택
협조자
시행	공원기획과-2006	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0847	/전송	02-3780-0745	/		/	대시민공개