주요 심사내용

□ 공사명 : 2018년 도로함몰예방 노후하수관로 보수공사(강동구 4권역)

□ 사업개요

위 치	서울시 강동구 관내
공사개요	전체보수 D=300~700mm, L=570m 부분보수 D=300~900mm, N=144개소
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,762,090	천원
◦	심사금액	:	1,738,323	천원
◦	절 감 액	:	23,767	천원
◦	절 감 률	:	1.3	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 블레이드 : 169,800원/개 → 152,000원/개

- 시멘트 : 4,909원/kg → 4,500원/kg

- 하수연결단지관(200) : 86,600원/개 → 83,300원/개

- 무수축몰탈 : 650원/kg → 360원/kg

- 도로용페인트(백색) : 3,140원/kg → 1,300원/kg

- 교통안전표지판 : 90,000원/조 → 51,820원/조 등

◦ 일위대가 조정

- 몰탈 : 표준품셈건축 15-1-1 적용

- 흄관접합 및 부설, 절단 : 지세할증 제외

- 잔토운반 : 운반속도 조정(서울시 평균속도)

- 공구손료 : 경비 → 재료비 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 물푸기는 펌프규격 및 물푸기양 등 산출기준을 시방서에 명기

- 운반경로(중간집하장, 사토운반 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)