		서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원처리 결과 알림(서초동 1305-5)

민원인님 안녕하십니까?

민원인님께서 요청하신 민원건(*******************) 에 대하여 현장확인 결과를 알려드립니다.

상기대상 안전관리자와 현장확인한 바 비상구 앞 물건은 제거된 상태였습니다.

관계자에게 전 층 비상구에 대하여 피난통로 상시 확보토록 지도하였음을 알려드립니다.

담당자							이중진			검사지도팀장					한상훈					예방과장					07/10 박성근
협조자
시행			예방과-13047									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 (반포동)															/
전화		02-532-0119						/전송			02-533-1196					/	turnleeon@seoul.go.kr												/	부분공개(6)