문서번호	수처리연구과-4872
결재일자	2018.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		수질분석부장
강문숙	김승훈	최영준		07/10 김복순
협 조	총무과장		고채현
	주무관		김창기

고도파이롯 플랜트 분전반 차단기 교체 계획

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

고도파이롯 플랜트 분전반 차단기 교체 계획

고도파이롯 플랜트 분전반 누전차단기 미설치로 차단기를 교체하여 안전 시설을 확보 하고자 함.

Ⅰ				개 요

○ 건  명 : 고도파이롯 플랜트 분전반 차단기 교체 공사

○ 목  적

- 분전반 누전차단기 미설치로 인한 정전사고 발생 우려

- 전기 콘센트 노후로 인한 교체 및 보수 필요

Ⅱ				분전반 및 전기시설 현황

○  고도플랜트 전기시설

구 분	현 황
분전반	누전차단기 부주작 주차단기 부동작
	배선용차단기를 누전차단기로 교체 필요	콘센트 고정 불량

Ⅲ				차단기 교체 공사 계획

○ 일정(예정)

- 7.10 ~ 13 : 계획서 작성 및 계약

- 7.16 ~ 31 : 설치 및 완료

○ 비용산출

구분	품명	단위	수량	단가	산출금액
1	누전차단기(EBS 203C 3P 175A)	EA	1	332,300	332,300
2	누전차단기(EBS 104C 4P 100A)	EA	1	185,100	185,100
3	누전차단기(32FB 20A)	EA	8	36,000	288,000
4	콘센트(250V 2구 방우)	EA	6	4,251	25,506
5	공구손료	식	1	19,804	19,804
6	노무비(4.52인)	식	1	987,508	987,508
7	경비	식	1	88,234	88,234
8	일반관리비	식	1	115,587	115,587
9	이윤	식	1	178,699	178,699
10	부가가치세	식	1	222,074	222,074
합 계(부가세 포함) ※1,000원 미만 절삭					2,442,000

○ 소요예산

- 산출내역 : 2,442,000원(금이백사십사만이천원)

- 지출방법 : 수처리연구과 법인카드 결제 후 계좌이체

- 예산비목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 실험장비유지비

붙임  1. 산출조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.