함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수돗물 안심확인제 수질검사 결과보고

1. 우리집 수돗물 안심확인제(환경부)에 따라 우리 관내에 접수된 수질민원에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 접수현황 및 처리결과

1) 접수건수: 2건############################

2) 시료채수일: 5/13

3) 검사항목: 현장검사 - 잔류염소

실험실 2차검사 - 철, 구리, 망간, 아연, 일반세균, 총대장균군, 대장균

4) 검사결과: 적합(세부내역 붙임문서 참조)

나. 행정사항: 환경부 안심확인제 결과등록 페이지에 결과 입력########

붙임 : 검사결과 1부.  끝.

주무관	류현선		수질팀장	조성관		행정지원과장	05/19 강혜식
협조자	주무관	우안제
시행	행정지원과-12554	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	부분공개