수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강원진	이우재	07/13 박성주

	명에 의하여 수질검사민원건 및 잔류염소모니터링 그리고 무인배수지, 관말수계에대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2018. 7. 13.
보고자 공업6급 이 우 재 공업8급 강 혜 성 주무관 김 선 영 공업9급 강 원 진

보  고  내  용

▢ 수질검사일 : 2018. 7. 13.(수)

▢ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	********************** ************	2	2
잔류염소모니터링	************************ ******************	3	3
무인배수지	******	1	1
관말수계	****************** *****************	1	1

▢ 보고자 의견

❍ 수질검사 민원건 수질검사 결과 수질 5항목 모두 기준 이내로 적합하며, 아리수의 우수성 홍보.

❍ 잔류염소모니터링 및 무인배수지 잔류염소 측정결과 적정농도 이내로 적합함.

❍ 관말수계 수질검사 결과 수질5항목 모두 기준 이내로 적합하며, 특이사항 없음..

붙 임 :  수질검사결과 1부.  끝.