세종대로 클린로드시설 점검 보고

등록번호	기전과-6489
결재일자	2018.7.16.

주무관		주무관	기전과장	결재
천흥규		윤석주	07/16 양영민
협 조

□ 클린로드시설 개요

○ 위    치 : 세종대로 중앙차선(코리아나호텔 ~ 서울광장)

○ 시설규모 : L=340M(살수노즐 135개), 펌프100Hp×2대(유량 3.6㎥/min)

□ 시험가동

○ 점검일시 : 2018.7.17.(화) 14:00~16:00

○ 점 검 자 : 주무관(3명), 융성건설(1명)

○ 점검차량 : 더블캡 1대

○ 점검내용 : 세종대로 클린로드시설 원인자 보수공사 완료후 표지병 및 분사노즐            작동 상태 점검

□ 조치계획

○ 클린로드시설 시험가동으로 표지병 및 분사노즐의 작동불량과 연결배관에서 누수

발생여부를 점검하여 추가 보수작업 실시.  끝.