자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(7월 13일 ~ 7월 15일)

우리 사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

구 분	7월 13일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	343,602	341,098	327,267	348,219	증2,504	증16,335	감4,617
공릉1중블록	41,380	40,695	36,266	40,485	증685	증5,114	증895
공릉2중블록	133,933	139,522	133,878	137,987	감5,589	증55	감4,054
월계1중블록	69,147	66,758	64,070	68,070	증2,389	증5,077	증1,077
월계2중블록	74,767	70,309	70,815	72,888	증4,458	증3,952	증1,879
북악4중블록	24,375	23,814	22,238	28,789	증561	증2,137	감4,414

구 분	7월 14일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	355,174	343,602	339,674	339,894	증11,572	증15,500	증15,280
공릉1중블록	42,207	41,380	41,343	40,036	증827	증864	증2,171
공릉2중블록	149,884	133,933	123,041	145,844	증15,951	증26,843	증4,040
월계1중블록	69,802	69,147	66,969	67,812	증655	증2,833	증1,990
월계2중블록	68,417	74,767	84,478	57,287	감6,350	감16,061	증11,130
북악4중블록	24,864	24,375	23,843	28,915	증489	증1,021	감4,051

구 분	7월 15일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	333,521	355,174	340,873	333,581	감21,653	감7,352	감60
공릉1중블록	43,013	42,207	71,146	38,248	증806	감28,133	증4,765
공릉2중블록	117,478	149,884	102,968	138,515	감32,406	증14,510	감21,037
월계1중블록	72,018	69,802	68,677	64,757	증2,216	증3,341	증7,261
월계2중블록	75,522	68,417	73,446	63,557	증7,105	증2,076	증11,965
북악4중블록	25,490	24,864	24,636	28,504	증626	증854	감3,014

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장, 증압장일보(′18. 7. 13. ~ 7. 15.) 1부.  끝.

★주무관	김동완		기전팀장	박성철		시설관리과장	천성훈		북부수도사업소장	07/17 심말숙
협조자
시행	시설관리과-13077	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화		/전송		/		/	대시민공개