등록번호

문화체육과-14121

주무관

문화체육시설팀장

문화체육과장

복지문화국장

등록일자

2018.7.19.

강이슬

김정수

이현

07/19

임구윤

결재일자

2018.7.19.

공개구분

대시민공개

협  조

2018년 여름철 대비 문화재 안전점검 결과 보고

서 대 문 구

문화체육과

2018년 여름철 대비 부동산 문화재 안전점검 결과 보고

여름철 태풍·강우 등 자연재해로 인한 피해를 대비하기 위하여 부동산문화재의 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

I. 관련근거

□ 문화재보호법 제14조(화재 및 재난방지 등) 및 제44조(정기조사)

□ 2018년 여름철 풍수해 대비 부동산문화재 안전점검 실시 요청

□ 서울시 역사문화재과-9642호(2018.6.7.)

II. 점검개요

□ 점검기간 : 2018.6.27.~7.17.

□ 점검대상 : 독립문 등 14개소 부동산 문화재

□ 국가지정문화재 : 독립문 등 7개소

□ 등록 문화재 : 신촌역사 등 4개소

□ 시지정문화재 : 화산군이연신도비 등 3개소

□ 점 검 자 : 문화체육시설팀장 외 2명, 문화재 관리자 및 소방서 등

□ 점검내용

□ 문화재 주요부분 안전점검

□ 문화재 공사 현장 재해예방 안전점검

□ 문화재 주변 배수로 정비 상태 및 지반의 안전상태

□ 여름철 풍수해 대비 사전 준비사항

□ 소화설비 및 전기설비 관리상태 점검

□ 점검방법 : 점검표에 의거 문화재별 관리자 자체점검 또는 구청, 소방서

등 관계기관 점검

□ 문화재별 점검내역

연번	문화재 종 류	번호	문 화 재 명	소 재 지	소 유 자	관 리 자	점검일	비고
1	사 적	32	독립문	통일로251	국	서대문구	7.17.	자체점검
2	사 적	33	영은문주초	통일로251	국	서대문구	7.17.	자체점검
3	시지정 문화재	41	화산군 이연신도비	북가좌동 75-122	국	서대문구	7.17.	자체점검
4	시지정 문화재	91	양호거사비	거북골로 34	학교법인 명지학원	학교법인 명지학원	7.17.	자체점검
5	등 록 문화재	136	구 신촌역사	신촌역로 30	국	서대문구	7.4.	자체점검 및 소방점검
6	보 물	1820	옥천암 마애좌상	홍지문길 1-38	대한불교 조계종 옥천암	대한불교 조계종 옥천암	7.17.	자체점검 및 소방점검
7	등 록 문화재	14	이화여자대학교 파이퍼홀	이화여대길52	학교법인 이화학당	학교법인 이화학당	7.9.	학교시설팀
8	등 록 문화재	679	이화여자대학교 토마스홀	이화여대길 53	이화여자 대학교	이화여대
9	사 적	275	연세대학교 스팀슨관	연세로50	학교법인 연세대학교	학교법인 연세대학	7.4.	학교시설팀
10	사 적	276	연세대학교 언더우드관	연세로50	학교법인 연세대학교	학교법인 연세대학
11	사 적	277	연세대학교 아펜젤러관	연세로50	학교법인 연세대학교	학교법인 연세대학교
12	시지정 기념물	13	무악산 동봉수대터	봉원동 산1	국	서대문구	7.11.	자체점검
13	등 록 문화재	133	서대문한국 기독교장로회 총회선교교육원	경기대로 55	(재)가나다 연합 교회 유지재단	(재)가나다 연합 교회 유지재단	7.17.	자제점검 및 소방점검
14	사 적	324	구 서대문 형무소	통일로 251	서울시	서대문구	7.11.	자체점검 및 소방점검

III. 점 검 결 과

□ 총 평

□ 연세대학교와 이화여대는 학내 시설팀에서 점검을 자체적으로 실시

하였고, 서대문형무소역사관은 공단 직원이 직접 실시하였음.

□ 서대문형무소, 신촌역사, 옥천암, 선교교육원은 소방서에서 소방

안전점검을 실시하였음.

□ 대체로 양호하며 지적사항 없었음.

□ 연세대학교 언더우드관(사적 제276호)의 창호부식, 누수 등에 대하여

연세대학교에서 보수계획 수립 및 예산(국비)을 신청할 예정임.

IV. 향 후 계 획

□ 관내 문화재 보존 및 관리를 위한 수시 점검 및 소유자(또는 관리자)

협조 관계 유지

첨 부  1. 안전점검 결과 (연세대, 이화여대) 각 1부

2. 소방 안전점검 결과 4부

3. 문화재 안전점검 결과표 5부(별첨). 끝.