한강공원 야외수영장 수질검사 결과(2016년 ~ 2018년)

■. 2016년

수영장명 검사일	광나루	뚝섬	잠실	잠원	여의도	망원
7.11	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.20	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.25	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8. 2	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8. 9	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.17	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.24	- 과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합	적합	적합	적합

- 광나루수영장 수질 기준치 초과(과망간산칼륨소비량) 경고 1회

■. 2017년

수영장명 검사일	광나루	뚝섬	잠실	잠원	여의도	망원
6.28	적합	적합	적합	-	-	적합
7. 5	적합	적합	적합	-	-	적합
7.12	적합	적합	적합	-	-	적합
7.19	적합	적합	- 대장균군 기준초과	적합	적합	적합
7.25	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8. 1	적합	적합	적합	적합	적합	- 과망간산칼륨 소비량 기준초과
8. 9	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.17	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.22	적합	적합	적합	적합	적합	적합

- 잠원, 여의도 : 6.28. ~ 7. 12. 미 개장으로 수질검사 미실시

- 망원수영장 수질 기준치 초과(과망간산칼륨소비량) 위약금 100만원 부과

- 잠실수영장 수질 기준치 초과(대장균군) 경고 1회

■. 2018년

수영장명 검사일	광나루	뚝섬	잠실	잠원	여의도
7.11	적합	적합	적합	적합	-
7.17	적합	적합	적합	적합	-

- 여의도 : 7월 13일 개장으로 7월 18일부터 수질검사 의뢰

- 망  원 : 성산대교 성능개선공사 관계로 2018년 미 개장