위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	맞춤형 설계원가 자문결과 통보[화곡2배수분구,신월3배수분구]

1. 물관리과-10044호(2018.07.17.)와 관련입니다

2.  위 호로 신청하신 “화곡2배수분구 하수관로 종합정비공사외 1건” 에 대한 맞춤형

설계원가 자문결과와 조달청 시설공사 직접노무비 산정 자료를 따로붙임과 같이 송부하오니 공사기초금액 산출시 참고하여  향후 계약심사 요청시 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 표준시장단가 대상 적용 : 100억이상 도급비

나. 일위대가, 단가산출서는 시방서와 같도록 조정

다. 단위수량 등 물량은 설계도면과 같도록 조정

라. 설계도면(강관비계 설치, 물막이공)제출

마. 일위대가 : 설계내역서에 포함되지 않은 일위대가 삭제

바. 변동된 공사계약심사요청서 및 엑셀, XML파일 제출

따로붙임 : 1)조달청 시설공사 직접노무비 산정 가이드라인 1부

2)설계원가 자문(화곡2,신월3) 주요내용 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	신정		계약심사과장	전결 07/23 안호
협조자
시행	계약심사과-12182	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3329	/전송	2133-1032	/		/	대시민공개