설계원가 자문 주요내용

■ 공 사 명 : 신월3배수분구 하수관로 종합정비사업

■ 발주부서 : 강서구청(물관리과)

■ 공 사 비 : 17,115백만원

■ 자문내용 : 토목분야

구분		공종	보완(수정) 검토내용
설계서	자재 조서	아스콘 등	- 가격정보가 관급자재인지 ?
		조립식 PC암거 견적 자재	견적서 2개이상 등 산출자료 제출
	중기기초자료	굴삭기 등	- 2018년 건설기계가격 적용
	일위대가 산근	사무실임대료	사무실 위치 기재, 산출근거 제출
		터파기 , 되메우기 등	- 기계90%+인력10% → 기계, 인력 물량으로 조정 필요
		운반장소	중간적치장 위치 (부천 오정동 9-3 답인지)
		모든 (시멘트 등)운반비	- 구역화물 → 원가계산 산출 필요
	일위대가	장비손료,일반재료비 적용 여부	제 1~10호표 밀도시험 등 - 서울시 시험비단가 적용 여부 ? - 장비손료, 일반재료비 적용 근거
		측량, 편집 등	제 21~26호표 측량 등 - 설계용역시 적용이지, 시공시 적용하는 이유 - 제경비, 기술료 적용 근거 (총괄 제비율 적용하는데)

2018. 7. 23.