투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도시빛정책과장)
(경유)
제목	좋은빛 심의 요청(강남순환도시고속도로 4공구 전기공사_박미지하차도)

우리 본부에서 진행 중인 「강남순환도시고속도로 4공구 전기공사」의 박미지하차도 터널등 설치에 따른 ‘서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리 조례’ 제10조에 따라  해당 구간에 대해 좋은빛 심의를 신청합니다.

<좋은빛 심의신청 개요>

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 4공구 전기공사(3차)

나. 위    치 : 박미지하차도 및 금하지하차도

다. 공사기간 : 2018.02. ~ 2019.03.

라. 설치규모

수    량 : 터널등 16개(50W_비상용 8개, 75W_일반용 8개)

배치형식 : 마주보기 배열

등 간 격 : 8m(터널연장 60m)

도 로 폭 : 10m(중앙분리대 1m, 차도폭 2.75m, 인도폭 1.75m)

기타사항 : 도로제한속도 20km/h, 통과높이제한 3m)

붙임문서 1. 심의 신청서 1부.

2. 좋은빛 심의 도서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박희정		열빛총괄과장	代성호준		설비부장	07/30 권오식
협조자
시행	설비부-10504	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)