에너지경영시스템(ISO 50001) 실행계획

▣ 부서명 : 기계처

구 분	내 용
절감목표 (MWh)	2018년 사용량	변 수	베이스라인	절감목표	절감율
	73,891	14,771	88,662	85,737	4.6% 절감
세부계획	▢ 본선환기 + 역사냉방 에너지 절약 추진 ◦ 추진사항 - 본선환기설비 가동시간 증가 방침 및 터널내 공기질 강화에 따라 에너지 사용량은 전년과 같이 증가할 것으로 예상되나, 본선환기 송풍기 교번 운전 철저 및 소음진동 민원개소 주파수 조정 등 시행으로 에너지 증가량 최소화 ※ 사장방침 : 기계처-1911(2017.09.05.) ‘지하역사 미세먼지 저감을 위한 환기설비 운영기준 조정(안)’ - 2018년 하절기 폭염으로 에너지 소비량이 증가할 것으로 우려되나 역사 냉방온도 28℃ 유지 철저로 증가량 최소화 ◦ 기대효과 - 본선송풍기 가동시 현장여건에 따라 운영방안을 합리화하여 에너지 절감 - 기계관제시스템 미설치된 1~4호선 역사의 냉방설비 운전시 일부 역사의 과도한 냉방공급을 차단하는 등 효율적 운영 시행으로 에너지 절감 가능 ▢ 에너지절약의 생활화 및 교육추진 계획 - 에너지 절약을 위한 현업 직원 및 자회사 직원 교육 시행