서울형 장애물 없는 건물 인증제 개요

서울형 장애물 없는 건물 인증제는 장애인, 노인, 임산부뿐만 아니라 일반 시민 누구나 개별 시설물을 이용함에 있어 불편함이 없도록 장애인 당사자와 함께 점검, 심사를 통해 장애인 편의 시설의 적정 설치 및 관리 여부를 서울시가 평가하고 인증하는 제도입니다.

2010년부터 서울형 인증제를 추진, 전체건물 대상 인증을 통해 서울형 인증 현판을 건물에 부착, 언론에 보도하고 있으며, 15년부터 장애인들이 동네에서 이용하는 생활밀착형 건물에 대한 인증 필요성에 따라 2015년부터는 부분인증제를 추진하였습니다.

2018년부터는 건축물의 설계도면에 대한 인증을 실시하여 설계에 대한 자부심 부여와 장애인 편의시설 확대를 도모하고자 합니다.

▢ 인증대상 : 서울지역 민간 시설물

(건물 전체, 설계도면, 병의원, 소매점, 음식점, 장애인용 화장실)

▢ 신청방법 : 관할 자치구(장애인담당부서 편의시설 담당팀)에 인증신청서를 작성하여 신청

▢ 인증수수료 : 무료

▢ 인증절차

인증신청 (건물주)	⇨	사전심사 (자치구)	⇨	현장심사 (심사위원)	⇨	인증심의 (심의회)	⇨	인증서 교부 (시장)

▢ 인증결과 : 서울형 인증서 발급 및 건축물에 인증현판 부착

▢ 인증기준 : [붙임1] 인증심사기준(안)참고

▢ 인증시설 현황 : [붙임2] 참고

< 서울형 장애물없는 건물 인증제 >

❍ 건물 용도별, 시설별 부분 인증제, 설계도면 예비인증제

- 용도별 대상 : 병․의원, 소매점, 음식점

- 시설별 대상 : 화장실

- 신청시기 ·신축, 증․개축 등 : 건축허가 시부터 사용승인(준공)전

·건축물 사업계획시 : 사업계획 승인전 설계도면(사업계획서)

·기존건축물 : 수시

- 인증조건 :「장애인등편의법」상 의무설치가 완비된 건물 등으로

용도에 적합한 인증기준을 갖춘 업소

- 인증명판 : 서울형 장애물없는 건물(병원, 편의점, 음식점, 화장실)

❍ 인증대상 건물에 대한 편의시설 설치 기술지원

-  대    상 : 신축, 증․개축, 용도변경 시 인증 신청한 건물 등

- 지원기관 : 장애인편의시설지원센터

- 지원내용 :「장애인등편의법」설치기준 및 인증기준에 따른 적정설치 방법

❍ 인증건물에 대한 현판식 및 홍보지원

-  장애물 없는 건물 브랜드 마케팅 지원(언론, 홍보매체 활용)

부분 인증	전체 인증

[붙임1]

□ 2018년 서울형 장애물 없는 건물 인증제 심사기준(안)

1. 장애인등 편의법 대상시설별 편의시설 설치기준 의무항목을 적정하게 설치하여야 함.

2. 장애물 없는 건물 설치기준(28개 항목) 및 심사위원 현장심사의견 모두 충족하여야 함.

3. 서울형 장애물 없는 건물 설치기준(28개 항목)

- 단, 기존 시설물은 「장애인등 편의법」 제15조(적용의 완화) 규정을 탄력적으로 적용

- 관련 법 개정 등 심의위원회 회의를 통해 일부 심사기준 변경 가능

서울형 장애물 없는 건물 설계도면 인증심사 기준표

편의시설	설 치 기 준	비 고
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭 1.5미터이상 확보
	∙ 접근로는 단차 없이 기울기 1/18이하로 설치
	∙ 접근로와 차도의 경계는 완전 분리하여 설치
	∙ 대지 경계면에서 주출입구까지 점자 유도블록 설치
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인전용주차구역 내 감시카메라(CCTV) 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이차이(단차) 없이 설치 다만, 단차이로 인한 경사로 설치시 기울기 1/18이하로 설치
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치 다만, 자동문이 아닐 경우 비상통화장치 설치
장애인용 승강기	∙ 장애인용승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치
	∙ 장애인용승강기 호출버튼(외부) 층수안내점자표지판 부착
	∙ 장애인용승강기 내부 후면거울 설치
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효폭은 1.2미터 이상 확보
	∙ 장애인용화장실 대변기 유효바닥면적 폭1.6미터, 깊이 2.0미터이상 단, 기존건물에 설치시 유효바닥면적 폭 1.0미터 이상, 깊이 1.8미터 이상
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문은 자동문으로 설치
	∙ 장애인용화장실 세정장치는 광감지식 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치
	∙ 장애인전용화장실 내 세면대 설치(거울 및 회전식수평손잡이포함)
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상용벨 및 통화장치 설치
	∙ 소변기손잡이는 각 층별 일반화장실 내에 1개소이상 설치
	∙ 화장실 입구 점자 안내판 설치
안내시설	∙ 음성안내 및 호출버튼이 설치된 촉지도식(반구형) 안내판 설치 * 호출시 보조안내서비스 제공
	∙ 청각장애인 이용 가능한 문자안내표지판 설치
	∙ 비상(화재) 대비용 시각경보기 설치
	∙ 주요 실명 점자표지판 출입문 옆 측면에 부착
기 타	∙ 전동휠체어 급속충전기(공기주입 일체형) 설치
	∙ 주계단실 손잡이 점자표지판 부착 및 점형블록 설치

서울형 장애물 없는 건물 전체 인증심사 기준표

장애인등 편의법상 대상시설별 편의시설 설치기준 의무항목을 적정하게 설치하여야 함.

편의시설	설 치 기 준	비 고
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭 1.5미터이상 확보
	∙ 접근로는 단차 없이 기울기 1/18이하로 설치
	∙ 접근로와 차도의 경계는 완전 분리하여 설치
	∙ 대지 경계면에서 주출입구까지 점자 유도블록 설치
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인전용주차구역 내 감시카메라(CCTV) 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이차이(단차) 없이 설치 다만, 단차이로 인한 경사로 설치시 기울기 1/18이하로 설치
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치 다만, 자동문이 아닐 경우 비상통화장치 설치
장애인용 승강기	∙ 장애인용승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치
	∙ 장애인용승강기 호출버튼(외부) 층수안내점자표지판 부착
	∙ 장애인용승강기 내부 후면거울 설치
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효폭은 1.2미터 이상 확보
	∙ 장애인용화장실 대변기 유효바닥면적 폭1.6미터, 깊이 2.0미터이상 단, 기존건물에 설치시 유효바닥면적 폭 1.0미터 이상, 깊이 1.8미터 이상
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문은 자동문으로 설치
	∙ 장애인용화장실 세정장치는 광감지식 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치
	∙ 장애인전용화장실 내 세면대 설치(거울 및 회전식수평손잡이포함)
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상용벨 및 통화장치 설치
	∙ 소변기손잡이는 각 층별 일반화장실 내에 1개소이상 설치
	∙ 화장실 입구 점자 안내판 설치
안내시설	∙ 음성안내 및 호출버튼이 설치된 촉지도식(반구형) 안내판 설치 * 호출시 보조안내서비스 제공
	∙ 청각장애인 이용 가능한 문자안내표지판 설치
	∙ 비상(화재) 대비용 시각경보기 설치
	∙ 주요 실명 점자표지판 출입문 옆 측면에 부착
기 타	∙ 전동휠체어 급속충전기(공기주입 일체형) 설치
	∙ 주계단실 손잡이 점자표지판 부착 및 점형블록 설치

서울형 장애물 없는 건물 부분인증심사기준표

1. 소매점(편의점, 슈퍼마켓)

장애인등 편의법상 대상시설별 편의시설 설치기준 의무항목을 적정하게 설치하여야 함.

편의시설	설 치 기 준	비 고
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭은 1.5미터이상으로 확보
	∙ 접근로의 바닥은 단차 없이 평탄하게 마감
	∙ 접근로와 차도는 경계를 완전히 분리하여 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이차이(단차) 없이 설치 다만, 단차가 있는 경우 1/12이하 경사로 설치(*경사로 기준적용)
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치(버튼높이 0.8~0.9m이하) 다만, 자동문이 아닐 경우 비상통화장치 또는 호출벨 설치
기 타	∙ 출입문 측면에 매장명 점자표지판을 설치
	∙ 매장 내 통로는 휠체어사용자의 통행이 가능하도록 확보

2. 약국

장애인등 편의법상 대상시설별 편의시설 설치기준 의무항목을 적정하게 설치하여야 함.

편의시설	설 치 기 준	비 고
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭은 1.5미터이상으로 확보
	∙ 접근로의 바닥은 단차 없이 평탄하게 마감
	∙ 접근로와 차도는 경계를 완전히 분리하여 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이차이(단차) 없이 설치 다만, 단차가 있는 경우 1/12이하 경사로 설치(*경사로 기준적용)
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치(버튼높이 0.8~0.9m이하) 다만, 자동문이 아닐 경우 비상통화장치 또는 호출벨 설치
기 타	∙ 출입문 측면에 매장명 점자표지판을 설치
	∙ 매장 내 통로는 휠체어사용자의 통행이 가능하도록 확보

3. 음식점(일반음식점, 휴게음식점)

장애인등 편의법상 대상시설별 편의시설 설치기준 의무항목을 적정하게 설치하여야 함.

편의시설	설 치 기 준	비 고
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭은 1.5미터이상으로 확보
	∙ 접근로의 바닥은 단차 없이 평탄하게 마감
	∙ 접근로와 차도는 경계를 완전히 분리하여 설치
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이차이(단차) 없이 설치 다만, 단차가 있는 경우 1/12이하 경사로 설치(*경사로 기준적용)
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치(버튼높이 0.8~0.9m이하) 다만, 자동문이 아닐 경우 비상통화장치 또는 호출벨 설치
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실은 남, 여 구분 없이 1개소 이상
기타	∙ 출입문 측면에 매장명 점자표지판을 설치
	∙ 휠체어사용자 이용이 가능한 식탁 설치(높이 0.7~0.9m)
	∙ 출입구에서 식탁까지 이동이 가능하도록 통로를 확보
	∙ 점자메뉴판 설치
	∙ 장애인 이용 가능한 식탁에는 호출벨 설치

4. 장애인 이용 가능 화장실

장애인 등편의법상 편의시설 설치기준 의무항목을 적정하게 설치하여야 함.

편의시설	설 치 기 준	비 고
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭은 1.5미터이상으로 확보
	∙ 접근로의 바닥은 단차 없이 평탄하게 마감
	∙ 접근로와 차도는 경계를 완전히 분리하여 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이차이(단차) 없이 설치 다만, 단차가 있는 경우 1/12이하 경사로 설치(*경사로 기준적용)
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실은 남, 여 구분하여 1개소 이상 설치
	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효폭은 1.2미터 이상 확보
	∙ 장애인용화장실 대변기 유효바닥면적 폭1.6미터, 깊이 2.0미터이상단, 기존건물에 설치시 유효바닥면적 폭 1.0미터 이상, 깊이 1.8미터 이상
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문은 자동문으로 설치
	∙ 장애인용화장실 세정장치는 광감지식 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상통화장치 설치
	∙ 휠체어사용자용 세면대 설치(상단높이 0.85m, 하부공간 확보)
	∙ 소변기손잡이는 1개소이상 설치

[붙임2]

□ 서울형 장애물없는 건물 인증 시설 현황

※ 인증 유효기간 5년

인증번호	건 물 명	소 재 지	인증년도	비 고
1	홈플러스 월곡점	성북구 하월곡동 46-73	2010.12
2	홍익몰	마포구 서교동 357-5	2010.12
3	롯데백화점 청량리점	동대문구 전농동 591-53	2011.12
4	롯데백화점 건대스타시티점	광진구 자양동 227-342	2011.12
5	롯데백화점 미아점	강북구 송중동 70-6	2011.12
6	신촌성결교회	마포구 동교동 186-43	2011.12
7	부민병원	강서구 등촌동 657	2012.02
8	농협 농산물백화점	관악구 조원동 1668	2012.07
9	늘 편한집	노원구 중계동 308-3	2012.07
10	JnK디지털 타워	구로구 구로동 222-3	2012.07
11	구세군회관	서대문구 충정로3가58-7	2012.10
12	서울성모병원	서초구 반포동 505	2012.10
13	수서오피스빌딩	강남구 수서동 715	2012.10
14	그랜드 컨벤션 센터	영등포구 당산동6가 337-23	2012.10
15	마리오 아울렛3	금천구 가산동 60-20	2012.10
16	롯데백화점 노원점	노원구 동일로 1414	2012.10
17	이마트 성수점	성동구 성수동2가 333-16	2013.09
18	롯데몰 김포공항점	강서구 방화동 886	2013.10
19	강동그린타워	강동구 길동 459-3	2013.10
20	중소기업 DMC타워	마포구 상암동 1622	2013.10
21	RSM타워	금천구 가산동 327-29	2013.10
22	㈜현대아이파크몰	용산구 한강대로23길 55	2013.10

인증번호	시 설 명	소 재 지	인증 년도	비 고
23	아이에스 BIZ타워	영등포구 양평동5가 1-1	2013.10
24	기독교 한국침례회 총회빌딩	영등포구 여의도동 13-1	2013.10
25	G+코오롱디지털타워	구로구 구로3동 222-31	2013.10
26	하늘병원	동대문구 답십리동 492-4	2013.10
27	㈜한국종합기술	강동구 상일로 6길 21	2014.10
28	삼농실버마을	구로구 오류로 8길 84	2014.10
29	동문장애인복지관	동대문구 장안벚꽃로 7길 5	2014.10
30	비트플렉스 (왕십리민자역사)	성동구 왕십리광장로 17	2014.10
31	마곡엠밸리 713동	강서구 마곡서로 133	2014.10
32	마음약국	영등포구 선유로 59	2015.11
33	드림약국	영등포구 영중로15	2015.11
34	유풍빌딩	구로구 구로동로 174	2015.12
35	김영삼대통령기념도서관	동작구 매봉로 1	2015.12
36	서서울농협하나로마트 상암점	마포구 월드컵북로 356	2015.12
37	GS수퍼 마포상암점	마포구 월드컵북로 496	2015.12
38	한영슈퍼마켓	성동구 광나루로11길 44	2015.12
39	WITH ME(서울IT점)	성동구 광나루로 130	2015.12
40	CAFE B.B	성동구 광나루로 130	2015.12
41	우리정형외과의원	관악구 난곡로 299(성안빌딩)	2016. 8
42	참치전문점 혼	성동구 마장로 137 텐즈힐몰 138호	2016. 8
43	홍콩반점 0410 왕십리역점	성동구 무학로 2길 43	2016. 8
44	메디컬수약국	영등포구 영등포로 81-1	2016. 8
45	수인옵티마약국	영등포구 영등포로 32 우남푸르미아 102호	2016. 8
46	금강온누리약국	영등포구 영중로 10-1	2016. 8
47	수온누리약국	영등포구 선유로 63 동신타워 105	2016. 8
48	띵크거피	노원구 동일로 1660	2016. 8
인증번호	시 설 명	소 재 지	인증년도	비 고
49	미래약국	노원구 상계동 357-2	2016. 8
50	한국자산신탁(주)	송파구 문정동 643-1	2016.12
51	롯데몰 은평 복합시설	은평 진관동 은평뉴타운 10-B1	2016.12
52	북가좌수약국	서대문구 응암로 60 1층	2016.12
53	백세당약국	서대문구 응암로 54	2016.12
54	구로약국	구로구 구로동로 197 1층	2016.12
55	일등약국	구로구 구로동로 149	2016.12
56	한독프라자약국	구로구 구로4동 313-1	2016.12
57	신도약국	구로구 중앙로 60 1층	2016.12
58	영진약국	마포구 망원동 401-18	2016.12
59	흑돈대가	마포구 성산동590-1,2층	2016.12
60	새봄약국	마포구 망원동 375-8	2016.12
61	샤우칭	광진구 자양동 355 2층	2016.12
62	반석온누리약국	영등포구 양평동2가 29-23 목동미르타워 108호	2017.11
63	행복한약국	영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 1동 103호	2017.11
64	대화약국	영등포구 국제금융로6길33 134호	2017.11
65	성우약국	영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 지하 109호	2017.11
66	롯데하이마트	노원구 덕릉로 583	2017.11
67	할리스커피	성동구 천호대로 302	2017.11
68	새마을구판장	광진구 자양1동 622-40	2017.11
69	김앤장 나라약국	광진구 화양동 4-20 스타시티 영존 B201호	2017.11
70	조은약국	강동구 동남로 49길 21-12	2017.11
71	우리선약국	강동구 동남로 49길 21-15	2017.11
72	아현 파란문약국	서대문구 신촌로 35길 10	2017.11
인증번호	시 설 명	소 재 지	인증년도	비 고
73	명음약국	서대문구 신촌로 35길 10	2017.11
74	가좌 진약국	서대문구 모래내로 137	2017.11
75	롯데슈퍼 홍제점	서대문구 통일로 413	2017.11
76	카페이스턴 온새미로	서대문구 모래내로 173 1층	2017.11
77	롯데슈퍼	용산구 백범로 341 리첸시아용산	2017.11
78	농협유통 하나로클럽	용산구 청파로 122	2017.11
79	정문약국	용산구 한남동 대사관로 60-1	2017.11
80	토니버거 메가스터디점	동작구 노량진동 57-1, 메가스터디타워106호	2017.11
81	진주식당	동작구 노들로 674 신건물 5층	2017.11
82	홈플러스 익스프레스 도화점	마포구 새창로8길 72	2017.11
83	라씨 합정역점	마포구 월드컵로 1길 14	2017.11
84	울림두레소비자 협동조합 성산점	마포구 성미산로 27(1층)	2017.11
85	모래틈 & 로컬푸드 모로	마포구 토정로 31길 23, 122동 101호	2017.11
86	이화키즈팜약국	마포구 마포대로 195, 마포래미안푸르지오 4단지상가 219호	2017.11
87	미래약국	구로구 구로동로 145	2017.11
88	대학약국	구로구 구로동로 149-1	2017.11
89	푸른약국	구로구 남부순환로 775	2017.11
90	풍성마트	구로구 오리로 1172	2017.11
91	등촌밝은약국	강서구 등촌로 177,경남파크빌	2017.11
92	마곡메디칼약국	강서구 마곡중앙5로 81, 에스비타운	2017.11
93	마곡하나약국	강서구 강서로 385,우성에스비타워	2017.11
94	메디팜정다운약국	강서구 마곡중앙5로 87, 우성르보아2	2017.11
95	롯데월드타워	송파구 올림픽로 300	2017.11