투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	여의도한강공원 소화전 누수에 따른 보수 요청(긴급)

여의도한강공원 소화전 누수 사고가 발생되어 아래와 같이 긴급보수 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시설물명 및 위치 : 마포대교~물빛광장 사이 호안가

나. 발견내용 : 8. 6. 물밫광장 인근 소화전 누수로 인해 주변 침수

다. 요청사항 : 응급 조치로 해당 시설물 단수 조치하였으나 누수원인 점검 및 보수 요망

라. 현황사진

끝.

	여의도안내센터장
주무관	장형준		팀장	임헌규		여의도안내센터장	08/06 이원군
협조자
시행	여의도안내센터-1695	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개