계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 서울시근로자복지관 증축 공사

□ 사업개요

위 치	영등포구 영등포동 7가 57외 3필지
개 요	- 공사개요 지하1층 지상 6층, 연면적 3,891.92㎡ (5층 리모델링 430.7㎡ 6층 증축 446.64㎡)
기 간	착공일로부터 7개월

□ 분야별 심사평가 결과

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
총괄	1,619,542	1,578,629	40,913	2.53%
건축	1,612,310	1,571,410	40,900	2.54%
조경	7,232	7,219	13	0.18%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 타일시멘트외 6개품목

◦ 일위대가 등 조정

-  드라이월 : 견적품 적용 → 서울형품셈 적용(△ 9,271천원)

-  경량천정철골틀 철거 : 서울형품셈 적용(△ 3,418천원)

-  석공사 : 품셈적용 → 서울형품셈 적용(△ 745천원)

-  선홈통 : 노무수량 오류 수정(△ 333천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음