위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	마곡지구 D26-2 건축물 사용승인 신청에 따른 검토의견 회신

1. 강서구 건축과-21253호(2018.08.02.)와 관련입니다.

2. 마곡지구 D26-2 건축물 사용승인 신청에 대한 검토의견을 아래와 같이 보내드리오니 업무에 참고하시기 바라며, 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

【 검토의견 】

▶『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』제8조에 의거  ① 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성 보관하고,

② 빗물관리시설(투수블럭)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리를 철저히 할 것.

붙  임 : 1. 빗물관리시설 설치확인서 1부.

2. 감리확인서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유동구		오염총량팀장	代정희중		물순환정책과장	08/07 代김동완
협조자
시행	물순환정책과-14291	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3772	/전송	2133-1041	/		/	대시민공개