길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-14592

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	08/08 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	7/25(수)	7/26(목)	7/27(금)	7/28(토)	7/29(일)	7/30(월)	7/31(화)	계
2017년	103,379	104,336	100,147	97,439	102,460	102,309	95,467	705,537
2018년	109,106	109,618	109,417	109,069	107,567	105,500	105,738	756,015
증 ․ 감	5,727	5,282	9,270	11,630	5,107	3,191	10,271	50,478

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.18.~7.24.)	금주 공급량(㎥) (7.25.~7.31.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
764,424	756,015	-8,409	-1.10

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~7.31.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~7.31.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
20,220,671	21,161,866	941,195	4.65

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.