길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-14604

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	08/08 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	8/1(수)	8/2(목)	8/3(금)	8/4(토)	8/5(일)	8/6(월)	8/7(화)	계	비 고
2017년	103,040	103,984	102,812	101,366	104,197	104,557	104,510	724,466
2018년	108,668	107,391	106,795	107,653	106,549	107,244	106,188	750,488
증 ․ 감	5,628	3,407	3,983	6,287	2,352	2,687	1,678	26,022	+3.59%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.25.~7.31.)	금주 공급량(㎥) (8.1.~8.7.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
756,015	750,488	-5,527	-0.73

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~8.7.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~8.7.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
20,945,137	21,912,354	967,217	4.62

○ 특이사항

- 2018년도 8월 폭염으로 전년도 동월 대비 공급량 증가.  끝.