＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	급수협의 회신(*********)

1. 건축과-19761(2018.8.17.)호 관련입니다.

2. 귀 구에서 협의요청한 마포구***********신축 공사에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 건축규모 :  지하1층/지상8층, 연면적 797.21㎡

- 주 용 도 :  근린생활시설

나. 회신내용

- 상기 위치는 5층까지 순직결급수방식, 6층이상은 간접급수방식으로 급수인입관 25㎜, 일반용(독립계량기:25㎜*1) 설치예정이며,

- 붙임 『급수협의 조건』이행 조건으로 급수공사 승인가능함.

붙 임 : 급수협의조건 1부.

상수도공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이용민		주무관	이승영		급수운영과장	08/21 이병운
협조자
시행	급수운영과-15310	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	lym8982@seoul.go.kr	/	부분공개(7)