위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시체육시설관리사업소장(시설개선과장)
(경유)
제목	잠실주경기장 보조 전광판 설치 관련 의견 회신

1. 서울특별시체육시설관리사업소 시설개선과-6382호(2018.8.1.)와 관련입니다.

2. 2019년 전국체전 대비 잠실주경기장 보조전광판 설치 검토 협의안에 대하여 우리부서 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 협의내용 : 보조 전광판 설치 관련 주경기장 리모델링시 매몰비용 문제 등

- 설치위치 : 주전광판 맞은편 관람석 (2,200석 철거필요)

- 화면크기 : 폭28.8m×높이9m

나. 회신의견

1) 기존 전광판은 3층 관람석 내에 설치되어 후면 사공간 발생 등으로 관람에  매우 불합리하며,

2) 주경기장 리모델링 당선안은 기존 구형 전광판을 철거 후 최신 경기장 트렌드에 맞는 슬림형 전광판(폭20m×높이6m) 2개를 주경기장 남·북측 지붕에 연결하여 설치할 계획임

3) 또한, 기존 전광판 및 보조 전광판 설치장소가 주경기장 리모델링 당선안의 중요한 설계개념 요소인 가든 보미토리(Garden Vomitory)¹위치와 중복되어 잠실주경기장 리모델링 시 철거가 불가피하고 재사용이 어려우므로 매몰비용이 발생됨

(※ 가든 보미토리 : 관람석 일부를 제거하여 열린 공간에 녹지등을 조성하여 휴계공간으로 사용하는 계획)

4) 종합적으로, 보조 전광판 설치는 재검토하는 것이 타당함.

붙임 : 잠실주경기장 전광판 설치계획 및 경기장 최신 사례 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김남식		공간계획팀장	오장환		동남권계획반장	08/22 국승열
협조자
시행	동남권사업단-7636	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 5층 (무교동)	/
전화	02-2133-8236	/전송	02-2133-0741	/		/	부분공개(5)